| № |  | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Дата заполнения: |  |
|  | Наименование Заказчика: |  |
|  | Наименование объекта: |  |
|  | Адрес объекта: |  |
|  | Контактное лицо: |  |
|  | Контактные данные: | Телефон: | E-Mail: |
|  | Материал корпуса: | ☒ Стеклопластик |
|  | Рабочая схема КНС: | Рабочих насосов, шт |  |
|  |  | Резервных насосов, шт |  |
|  |  | Насосов на складе, шт |  |
|  | Перекачиваемая среда: | ☒ Хоз.-бытовые стоки | ☐ Ливневые стоки | ☐ Производственные стоки (в доп. требованиях указать состав) |
|  | Максимальный часовой приток сточных вод, (м3/ч) |  | Требуемая производительность насосного агрегата, (м3/ч) |  |
| * | Напор на выходе из КНС, м: | (напор при указанной производительности насосного агрегата) |
|  | в т.ч. статический, м: |  |
| * | При отсутствии данных в п.11, указать: | Длина напорного трубопровода (м.п.): |
|  |  | Материал трубопровода, наружный диаметр и толщину стенки, мм): |
|  |  | Перепад высот между началом и концом напорного участка (м): |
|  |  | Характеристика трассы (количество поворотов): : |
| Сведения о КНС |
|  |  | A | Глубина подземной части КНС (мм): |  |
|  |  | D | Диаметр КНС (мм): |  |
|  |  | Количество и расположение подводящих труб (в плане): | кол. |  |
|  |  |  | часов |  |
|  |  | E | Глубина заложения, мм |  |
|  |  | F | Материал и диаметр подводящего трубопровода, DN |  |
|  |  | Количество и расположение напорных трубопроводов (в плане): | кол. |  |
|  |  |  | часов |  |
|  |  | C | Глубина заложения, мм: |  |
|  |  | G | Расстояние между напорными трубопроводами, мм: |  |
|  |  | В | Материал трубопровода и диаметр напорного трубопровода, DN |  |
|  |  | Расположение кабельного ввода, часов |  |
|  |  | Дополнительная информация: |
|  | Теплоизоляция корпуса, мм | Н= |
| Параметры подбора щита управления |
|  | Исполнение щита управления: | ☐ УХЛ1 (уличного исполнения). | ☐ УХЛ2 (под навесом, в контейнерах без теплоизоляции) |
|  |  | ☐ УХЛ3 (в неотапливаемых помещениях) | ☒ УХЛ4 (в отапливаемых и вентилируемых помещениях) |
|  | Количество вводов питания: | ☐ 1 ввод | ☐ 2 ввода | ☐ 2 ввода + АВР |
|  | Метод пуска насосов: | ☐ Прямой | ☐ Звезда-Треугольник | ☐ Устройство плавного пуска | ☐ Частотное регулирование (указать способ управления ЧП) |
|  | Способ управления насосами | ☐ поплавковые выключатели | ☐ Гидростатический датчик уровня | Другой способ управления |
|  | Диспетчеризация | Способ передачи данных | Протокол передачи данных | Дополнительная информация |
|  |  | ☐ GSM-модем | ☐ Modbus RTU |  |
|  |  | ☐ GSM/SMS | ☐ Modbus TCP |  |
|  |  | ☐ Ethernet | ☐ Profibus |  |
|  |  | ☐ RS485 |  |  |
|  | Взрывозащита (указать степень) |  |
| Вспомогательное оборудование |
| Сороулавливающая корзина на подводящем трубопроводе: | ☐ | ☐ Отбойник |
| Решетка-дробилка | ☐ | ☐ Шиберный затвор |
| Погружная мешалка в приемном резервуаре | ☐ | ☐ Система взмучивания осадка |
| Грузоподъемный механизм: | ☐ |
| Блок-бокс (павильон) над КНС: | ☐ |
| Габариты блок-бокса (павильона) (мм): | Д= | Ш= | В= |

Дополнительные требования:

*Специальные требования:

1. Если пункт 11 заполнен, пункты 12 НЕ обязателен для заполнения.

2. Если пункты 11 не известен, то обязательно заполнить пункт 12.