***Исходные данные для разработки***

***Проекта организации санитарно-защитной зоны (СЗЗ)***

***на стадии проектирования объекта***

1. Карточка предприятия (реквизиты).
2. Правоустанавливающие документы на земельный участок под размещение объекта.

* Договор аренды;
* Выписка ЕГРН;
* ГПЗУ.

1. Технические условия на подключение к инженерным сетям;
2. Техническое задание на проектирование объекта;
3. Ситуационный план (выкопировка из ПЗЗ района) с обозначением границ территории объекта, соседних предприятий, существующей и перспективной жилой застройки, зон с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) М 1:2000 (М 1:5000) (с печатью архитектуры или администрации района).
4. Генеральный план либо план-схема с экспликацией проектируемых зданий, сооружений, площадок, проездов, точек расположения выбросов вентиляционных систем, дымовых труб, схемой движения автотранспорта, М 1:500. (раздел ПЗУ).
5. Архитектурно-строительные решения: планы, разрезы, фасады. (раздел АР).
6. Поэтажные планы с экспликацией и расстановкой технологического оборудования. (раздел ТХ).
7. Схема вентиляции (раздел ОВ).

* паспорта на вентиляционные установки;
* паспорта на газоочистные установки (ГОУ);
* санитарно-эпидемиологическое заключение на ГОУ;
* протоколы анализов, подтверждающих эффективность очистки на ГОУ.

1. Данные по локальным очистным сооружениям: марка, производительность, сертификат соответствия либо санитарно-эпидемиологическое заключение.
2. Данные по автотранспорту и спецтехнике, используемой на объекте (марка, количество, тип топлива, грузоподъемность, периодичность использования).
3. Наличие парковки для хранения служебного автотранспорта (место расположения и количество машино-мест).
4. Наличие парковки для личного и гостевого автотранспорта (место расположения и количество машино-мест).
5. Справка о фоновых концентрациях загрязнения атмосферного воздуха (ФБГУ ЦГМС).
6. Инженерно-экологические изыскания.

*За полноту, достоверность и обоснованность исходных данных, послуживших основой для разработки проекта СЗЗ, несет ответственность Заказчик.*